2024年威海市经营性自建房跨部门综合监管抽查检查结果公示表

| 序 号 | 排查 编号 | 地址（具体到县（市、区）、街道（镇、乡）、社区（行政村） | 是否符合销号要求 | 房屋隐患类型 |  |  | 发现具体问题 | 是否完成整改（未完成，明确整改措施、完成时限及责任部门） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 房屋结构是否安全 | 用地是否符合要求 | 消防安全是否符合要求 |  |  |
| 1 | YH371002000001144 | 威海环翠区环翠楼街道东南村社区 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 | 是 |
| 2 | YH371003000008310 | 威海市文登区泽头镇北庄村委会无组无路（街、巷）汽修厂院里号 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 | 是 |
| 3 | YH371003000006170 | 威海市文登区高村镇高村村委会兴高路路（街、巷）600号无栋 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 | 是 |
| 4 | YH371003000010265 | 威海市文登区小观镇吴家庄村委会无组海恋路南十米路（街、巷）南海医院南号 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 | 是 |
| 5 | YH371003000007640 | 威海市文登区泽头镇泽头村委会无组无路（街、巷）344号 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 | 是 |
| 6 | YH371082000003250 | 威海市荣成市港湾街道环山社区 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 | 是 |
| 7 | YH371082000003234 | 威海市荣成市港湾街道环山社区 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 | 是 |
| 8 | YH371082000000018 | 威海市荣成市崖头街道崖头社区居委会 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 | 是 |
| 9 | YH371082000004067 | 威海市荣成市王连街道马岭许家村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 | 是 |
| 10 | YH371083000001363 | 威海市乳山市白沙滩镇潘家村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 | 是 |
| 11 | YH371083000000317 | 威海市乳山市白沙滩镇六村屯 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 | 是 |
| 12 | YH371083000000265 | 威海市乳山市城区街道东里村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 | 是 |
| 13 | YH371083000000237 | 威海市乳山市白沙滩镇曹家庄 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 | 是 |
| 14 | YH371002000007203 | 威海市高区初村镇北店子村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 | 是 |
| 15 | YH371002000007214 | 威海市高区初村镇北店子村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 | 是 |
| 16 | YH371002000005842 | 威海市高区初村镇东马山村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 | 是 |
| 17 | YH371002000001576 | 威海市高区怡园街道西钦村远遥墩路杨邦勤房屋 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 | 是 |
| 18 | YH371002000003252 | 威海市经区崮山镇南虎口村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 | 是 |
| 19 | YH371002000083890 | 威海市经区崮山镇南虎口村 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 | 是 |
| 20 | YH371002000013407 | 威海市经区泊于镇泊于家村委会泊于家路（街、巷）10号 | 是 | 否 | 是 | 否 | - 砌筑质量较差 - 2、未按照要求配备灭火器、应急照明灯、疏散指示标志 | 是 |
| 21 | YH371002000013412 | 威海市临港区蔄山镇南申格村委 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 | 是 |
| 22 | YH371002000000091 | 威海市临港区草庙子镇家家悦 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 | 是 |
| 23 | YH371002000013396 | 威海市临港区蔄山镇中韩路 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无 | 是 |