威海市城市公共照明设施管理办法

（征求意见稿）

第一章  总  则

第一条  为加强城市公共照明设施管理，保障城市公共照明设施完好，提高城市照明效果，促进城市经济和社会发展，根据有关法律、法规，结合本市实际，制定本办法。

第二条  威海市范围内的城市公共照明设施规划、建设、维护和管理，适用本办法。

第三条  本办法所称城市公共照明设施是指道路、桥梁、隧道、公园、广场、绿地等市政基础设施用于城市公共照明的变配电设施、灯杆、灯具、地上地下管线、工作井以及照明附属设备等。

第四条   市住房城乡建设局负责监督指导城市公共照明管理工作，定期对各区市城市公共照明设施管理情况进行督导检查，通报各区市工作开展情况，有效提升照明设施管理水平。各区市城市公共照明设施管理机构，按照有关规定，具体负责各自辖区内的城市公共照明设施管理工作。
第五条   城市道路、桥梁、隧道、公园、广场、绿地等处的公共照明设施具体管理工作，按照各辖区确定的单位职责进行分工负责。
第六条  城市公共照明设施的规划、设计、建设、养护、维修和管理不得低于国家和省制定的城市公共照明设施相关标准。 
第二章  规划和建设

　第七条  政府投资的城市公共照明设施的建设、改造和大修经费，纳入城市维护建设资金计划。

鼓励社会资金采取独资、合资、合作等多种形式，参与城市公共照明设施的建设，形成多元化的投资结构。

第八条  新建、改建、扩建的市政基础设施项目（以下简称新建、改建、扩建项目）必须按照城市公共照明专业规划要求配套城市公共照明设施，其配套资金应当纳入新建、改建、扩建项目投资概算。

新建、改建、扩建项目的城市公共照明设施建设或改造，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收，未经验收或者经验收不合格的工程，不得交付使用。

第九条  鼓励和支持城市公共照明设施方面的科学技术研究工作，积极采用和推广新光源、新技术、新设备和智慧化自动监控技术，提高城市公共照明设施的科技含量。
第三章  维护和管理
第十条  城市公共照明设施的维护和管理坚持安全第一的原则，保证城市公共照明设施完好。城市公共照明设施应当保持整洁、完好、美观，并与周围环境协调。

第十一条  城市公共照明设施按照下列节能方式管理：

（一）分时、分路段等控制方式；

（二）对气体放电灯使用无功补偿；

（三）定期清洗照明灯具；

（四）使用节能照明设备和节能控制系统；

（五）使用高光效光源灯具，逐步淘汰低光效光源等不符合节能环保要求的灯具；

（六）其他节能、环保措施。

第十二条  城市公共照明设施管理机构应当履行下列职责：

（一）建立健全城市公共绿色照明节能评价体系和城市公共照明节能管理监测制度，实行城市公共照明消耗成本管理；

（二）建立城市路灯设施的管理信息系统和资料档案等，开展设施普查及相关统计工作，掌握设施数量、完好率等设施动态状况；

（三）建立设施应急抢修机制，制定应急抢修预案、落实应急抢修施工单位和应急抢修机具、材料准备等，保证突发事件的快速反应能力。

（四）按时足额申报城市公共照明设施运行和维护费用。根据城市维护资金年度计划安排城市道路照明设施的运行、维护费用； 

（五）督促城市公共照明设施维护单位履行合同约定的义务；

（六）监督、检查城市公共照明设施的维护质量，在养护维修单位巡查的基础上建立设施监管制度。对于监管中发现的路灯设施问题，应及时研究和制定处理措施，并督促养护维修单位实施整改；对于以路灯设施为载体设置的其它设施产生问题的，应及时通知并督促产权单位整改；

（七）受理对城市公共照明设施维护的投诉；

（八）应当依法履行的其他职责。

第十三条  城市公共照明设施维护单位应当履行下列职责：

（一）制定维护计划；

（二）按照有关技术规范和合同约定维护，确保维护质量；

（三）接受有关部门的监督、检查；

（四）合同约定的其他责任。

第十四条  在城市公共照明设施上架设通讯、电力等设施或者接用城市公共照明电源的，应当事先征得城市公共照明设施管理机构同意，按照城市公共照明设施专业技术标准及安全规范要求实施。

第十五条  城市公共照明设施附近的树木距带电物体的安全距离不得小于1米。对因树木自然生长影响照明效果的，应当由城市公共照明设施管理部门与城市园林绿化管理部门协商后修剪。因不可抗力致使树木严重危及城市公共照明设施安全运行的，可以采取紧急措施进行修剪，同时通知城市园林绿化管理部门。

任何单位或者个人在损坏城市公共照明设施后，应当妥善保护事故现场，防止事故扩大，并立即通知公共照明设施管理机构。

第四章  附  则

第十六条  本办法自 月 日起施行，有效期至2026年 月  日。



